Ripartizione Edilizia

Gara 6/S/2019 – Servizio di Conduzione e Manutenzione Edifici UNINA in sei lotti.

| SERVIZIO | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione Impianti elettrici | Quadri elettrici | Costruttore, modello, n°identificazione, grado IP, corrente nom., corrente eserc., frequenza, potere d'interruzione, anno di fabbricazione, dimensioni reali dell'armadio di contenimento |
|  | Quadro Ascensore | Marca, Modello, Tipologia |
|  | Quadri prese e interruttori | Marca, Modello, Dotazione |
|  | Quadro Sinottico | Marca, Modello |
|  | Quadro ricarica batterie | Marca, Modello |
|  | Batterie di rifasamento | Marca, Modello |
|  | Gruppi statici di continuità | Marca, modello, potenza |
|  | Accumulatori stazionari | Marca, modello, potenza |
|  | Gruppi elettrogeni | Marca, modello, anno di costruzione, n°di serie, caratteristiche radiatore, caratteristiche motore, caratteristiche alternatore |
|  | Trasformatori | Marca, costruttore, tensione di corto circuito Vcc%, potenza KwA |
|  | Orologio | Tipologia (es. marcatempo) |
|  | Prese forza motrice | Tipologia |
|  | Interruttori luce | Tipologia |
|  | Lampade | Tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza |
|  | Lampade di emergenza | Marca, modello, tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza |
|  | Orologio Pilota | Marca, modello |
|  | Dispersori messa a terra |  |
|  | Dispersori scariche atmosferiche |  |

| SERVIZIO | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| SERVIZIO; COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO; DATI TIPOLOGICI. Manutenzione Impianti di raffrescamento; Unità di Trattamento Aria; Marca, modello, portata d'aria, pressione statica, potenza Hp, alimentazione in volt, Kcal/h. Estrattori; Marca, modello, portata, potenza, servizio. Pressostati; Servizio, marca, modello. Termostati; Servizio, marca, modello. Gruppi frigoriferi; Marca, modello, potenza frigorifera frig/h, corrente nominale A, potenza elettrica Kw. Scambiatori; Marca, modello, costruttore, n°fabbrica, pressione max, anno di costruzione. Torri evaporative; Marca, modello, potenza, portata d'acqua, tipologia ventilatori. Sistema di supervisione; Dati di targa. Centraline di regolazione; Dati di targa. Valvole a 2 vie; Marca, modello. Valvole a 3 vie; Marca, modello. Valvole a 4 vie; Marca, modello. Valvole motorizzate; Marca, modello, tipologia, diametro nominale. Ventilatori; Tipologia ventilatore. Pompe; Marca, modello, portata Lt/h, prevalenza, potenza Hp. Ventilconvettori; Marca, modello, potenza termica e frigorifera. Bocchette ripresa aria. Bocchette mandata aria. Manutenzione Impianti di riscaldamento | Caldaia | Marca, modello, n°fabbrica, anno di costruzione, Potenza termica utile, potenza al focolare, pressione idrostatica max d'esercizio, temperatura max ammissibile |
|  | Bruciatore | Marca, modello, n°matricola, alimentazione volt |
|  | Serbatoio combustibile | Marca, costruttore, capacità |
|  | Camini e canali da fumo |  |
|  | Rampe gas | Rispondenza norma UNI |
|  | Serbatoi inerziali | Marca, costruttore, capacità |
|  | Elettrovalvola | Marca, modello, Tipo, n°serie |
|  | Valvole di sicurezza | Pressione di taratura bar, Diametro nominale |
|  | Valvole di scarico termico | Marca, modello, temperatura di taratura, grado di protezione, diametro nominale |
|  | Valvole intercettazione combustibile | Marca, tipo, n°serie, diametro nominale, pressione nominale |
|  | Vasi espansione | Marca, modello, Tipologia, capacità, pressione max, serie, anno di fabbricazione |
|  | Radiatori | Materiale, dotazione |
|  | Pressostati | Servizio, marca, modello |
|  | Termostati | Servizio, marca, modello |
|  | Produttore di vapore | Marca, modello, tipologia, servizio |
|  | Sistema di supervisione | Dati di targa |
|  | Centraline di regolazione | Dati di targa |
|  | Valvole a 2 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 3 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 4 vie | Marca, modello |
|  | Valvole motorizzate | Marca, modello, tipologia, diametro nominale |
|  | Pompe | Marca, modello, portata Lt/h, prevalenza, potenza Hp |
|  | Ventilconvettori | Marca, modello, potenza termica e frigorifera |

| SERVIZIO | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione impianto idrico sanitario | Addolcitori | Marca, modello, portata |
|  | Bollitori | Marca, modello, capacità Lt |
|  | Serbatoi accumulo | Costruttore, materiale, capacità Lt |
|  | Autoclave | Marca, modello, capacità Lt, n°fabbrica, Data di costruzione, Pressione max bar, Tmax °C, tipo membrana |
|  | Pompe dosatrici | Marca, modello, portata Lt/h, prevalenza, potenza Hp |
|  | Disconnettori idraulici | Costruttore, diametro nominale, pressione max esercizio |
|  | Scaricatori condensa | Marca, modello, pressione |
|  | Valvole di sicurezza | Pressione di taratura bar, Diametro nominale |
|  | Valvole miscelatrici | Marca, modello, diametro nominale |
|  | Regolatori di pressione idraulici | Marca, modello, portata |
|  | Apparecchi sanitari | Marca, materiale, tipologia di componente |
|  | Boiler elettrici | Marca, modello, capacità |
|  | Pozzetti e chiusini |  |
|  | Vasche di decantazione | Tipologia, dimensioni |
|  | Ventilatori | Marca, Tipologia |
|  | Cappe |  |
|  | Griglie |  |
|  | Aspiratori | Marca, modello, potenza, portata |

| SERVIZIO | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione Impianto Antincendio | Centralina antincendio | Marca, modello, n°serie |
|  | Gruppi di pressurizzazione | Marca, modello, prevalenza, alimentazione, portata |
|  | Serbatoi accumulo VV.FF. | Marca, materiale, capacità |
|  | Vasche di raccolta VV.FF. | Materiale, capacità |
|  | Sprinkler | Tipologia impianto |
|  | Naspi | Marca, modello, materiale cassetta |
|  | Idranti | Tipologia, classe UNI |
|  | Estintori portatili | Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe antincendio |
|  | Estintori carrellati | Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe antincendio |
|  | Pulsante allarme incendio |  |
|  | Avvisatori acustici |  |
|  | Segnale luminoso antincendio |  |
|  | Rilevatori fumi |  |
|  | Serrande tagliafuoco | Marca, modello, tipologia, resistenza REI, dimensioni |
|  | filtri antincendio |  |
|  | Porte REI tagliafuoco | Dati contenuti in Targa |
|  | Magnete sgancio porta |  |
|  | Segnali percorsi d'esodo |  |
| Manutenzione Impianti Elevatori | Motore | Tipologia, marca, modello, potenza |
|  | Cabina | Costruttore, n°serie, n°matricola, portata max |

| SERVIZIO | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO VISIVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione Impianti di sicurezza e controllo accessi | Centralina antintrusione | Marca, modello, n°serie, alimentazione |
|  | Rilevatori di presenza |  |
|  | Sirene allarme intrusione |  |
|  | Cancelli automatici |  |
|  | Porte automatiche |  |
|  | Barre motorizzate |  |